Oświadczenie o wykonaniu instalacji

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Wykonawca:

[IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY], [ADRES], [NIP]

Świadectwo kwalifikacyjne nr [NUMER], grupa [G1 elektroenergetyczna / G2 cieplna

/ G3 gazowa], zakres [eksploatacja / dozór], wydane [DATA], ważne do [DATA]

Uprawnienia budowlane nr [NUMER], specjalność [NAZWA] - jeśli dotyczy

Certyfikat instalatora OZE nr [NUMER], systemy fotowoltaiczne - jeśli dotyczy

Obiekt: [ADRES], [OZNACZENIE BUDYNKU / LOKALU]

Zamawiający: [IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA], [ADRES]

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU INSTALACJI

Oświadczam, że w dniach [DATA] - [DATA] wykonałem w wyżej wskazanym obiekcie

instalację [elektryczną / gazową / centralnego ogrzewania / zestaw fotowoltaiczny

o mocy ... kWp] w zakresie: [OPIS, np. rozdzielnica ... obwodów, wyłączniki

różnicowoprądowe ... mA, obwody gniazd i oświetlenia; albo: podejście do kotła

... kW z zaworem odcinającym].

Instalacja została wykonana zgodnie z [PROJEKT / WARUNKI TECHNICZNE NR ...],

z zastosowaniem materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu, i jest gotowa

do bezpiecznego uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji.

Załączniki potwierdzające powyższe:

1. Protokół pomiarów instalacji elektrycznej nr [NUMER] z dnia [DATA]:

rezystancja izolacji przewodów, ciągłość przewodów ochronnych, skuteczność

ochrony przeciwporażeniowej, rezystancja uziemienia - wynik pozytywny.

2. Protokół badania szczelności instalacji gazowej nr [NUMER] z dnia [DATA],

ciśnienie próby [WARTOŚĆ], czas trwania [WARTOŚĆ] - wynik pozytywny.

3. [Karty katalogowe modułów i falownika / deklaracje właściwości użytkowych].

Na wykonane roboty udzielam gwarancji na okres [OKRES] od dnia odbioru.

[PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY]

Wzór wygenerowany z prawomat.com

Ten wzór ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Dotyczy prawa polskiego.